Aluminiumprofilgestell
Gestell aus Aluminiumprofil und Hart-PVC-Platten zur Aufnahme von Umkehrosmoseanlage, Enthärtungsanlage, Drucktank und Vollentsaler

Technische Daten:
Bestellnummer:	149-202
Material:	Aluminiumprofil mit Nuten, 45(45mm
Maße: L ( B	2075 ( 690	mm